|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Город*** |  | | | | | | | | **Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ**  **контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7**  **e-mail: mail@vzljot.ru**  **Документация и программное обеспечение размещены на сайте** [**www.vzljot.ru**](http://www.vzljot.ru/) |
| ***Плательщик*** |  | | | | | | | |
| ***ИНН / КПП*** |  | | | | | | | |
| ***Получатель*** |  | | | | | | | |
| ***Почтовый адрес*** |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| ***телефон, факс*** |  | | | | | | | |
| ***Доставка*** | самовывоз | |  | Ж/Д | |  | АВИА |  |
| ***Перевозчик*** |  | | | | | | | |
| ***Пункт назначения*** | |  | | | | | | |
| ***Предполагаемая дата оплаты*** | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заявка №** |  |  | | | | | **Дата готовности** | « |  | » |  | 20 г. |
| от « |  | » |  | 20 г. |
|  | | | | |  | | | | |

Регулятор отопления ВЗЛЕТ РО   
исполнение РО-2М

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Количество комплектов однотипных приборов*** |  | ***шт.*** |

***Основная комплектация:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ канала**  **ПТ** | **каналы преобразователей температуры** | | | |
| длина  погружной части датчика,  (50, 70, 98, 133, 223 мм) | **тип ПТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | тип ПТ |
| длина связи, м  (типовая 8 м) | тип штуцера  (прямой, наклонный) |
| 1 (прямая СО) |  |  |  | ТПС |
| 2 (обратка СО) |  |  |  | ТПС |
| 3 (ГВС) |  |  |  | ТПТ (малоинерц.) L=35 м |
| 4 (обратка ТС) |  |  |  | ТПС |
| 5 (наружная) |  |  | в корпусе (внеш. исп-ние) | ТПС (внеш. испол.) |
| 6 (внутренняя) |  |  | в корпусе (внеш. исп-ние) | ТПС (внеш. испол.) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплект поставки:** | с защитной гильзой |  | с шайбой (уплотнительной) |  |  |

*Дополнительная комплектация к регуляторам отопления ВЗЛЕТ РО-2М:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модули** (не более 2) | токового выхода |  |  |  | Ethernet |  | **Длина кабелей связи ПР- ИВБ РО, м** | L1(ПР1) |  | L2(ПР2) |  |

***Дополнительное оборудование:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Щит АТП \*** |  | **GSM-модем** |  | **АСЕВ-040\*** |  | **USB-RS-232/RS-485** |  | | **АССВ-030 \*** |  | **Взлет СП \*** |  |
| Щит электроуправления АТП | |  | | Адаптер сети Еthеrnet | | Адаптер сигналов | | Адаптер сотовой связи | | | Программный комплекс | |

***\* – оформляется отдельной картой заказа.***

***Примечания:***

|  |
| --- |
|  |

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лицо заполнившее карту** |  |  |  |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тел.** |  | **e-mail:** |  |